## INSERT
PROTOCOLO 12.BLV.K.1 |  | 12.BLV.K.1 PROTOCOL
1. VALIDACIÓN DEL ENSAYO |  | 1. VALIDATION OF THE TEST
Control Positivo DO450nm Ag POS - DO450nm Ag NEG > 0,3 |  | Positive Control OD450nm Ag POS - OD450nm Ag NEG > 0,3
Control Negativo DO450nm Ag POS - DO450nm Ag NEG < 0,2 |  | Negative Control OD450nm Ag POS - OD450nm Ag NEG < 0,2
2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS |  | 2. RESULT INTERPRETATION
| DO 450nm AgPOS - DO450nm Ag NEG |  | OD 450nm AgPOS - OD450nm Ag NEG
DO 450nm AgPOS - DO450nm Ag NEG > 0,3 : Positiva |  | OD 450nm AgPOS - OD450nm Ag NEG > 0,3 : Positive
DO 450nm AgPOS - DO450nm Ag NEG < 0,1 : Negativa |  | OD 450nm AgPOS - OD450nm Ag NEG < 0,1 : Negative
0,3 > DO 450nm AgPOS - DO450nm Ag NEG > 0,25 : Dudosa |  | 0,3 > OD 450nm AgPOS - OD450nm Ag NEG > 0,25 : Doubtful
INGEZIM BLV CONFIRMATION |  | INGEZIM BLV CONFIRMATION

## LECT.
LECTURA / LECTURE
Controles Negativos / Negative Controls: A1 B1 | [6 empty] | 0.2 | 0.202 |  |  |  |  | Controles Negativos / Negative Controls: A1 B1 | [6 empty] | 0.1987 | 0.189
Controles Positivos / Positive Controls: C1 D1 | [6 empty] | 2.343 | 2.343 |  |  |  |  | Controles Positivos / Positive Controls: C1 D1 | [6 empty] | 1.75 | 1.65
Los controles pueden colocarse en cualquier pocillo de la placa. Refleje los valores de DO obtenidos en estas celdas | [12 empty] | Los controles pueden colocarse en cualquier pocillo de la placa. Refleje los valores de DO obtenidos en estas celdas
Controls could be placed anywhere in the plate. Put the corresponding DO values in these wells. | [12 empty] | Controls could be placed anywhere in the plate. Put the corresponding DO values in these wells.
| Ag POSITIVO: REFERENCIAS DE LOS SUEROS / SAMPLE REFERENCES | [12 empty] | Ag NEGATIVO: REFERENCIAS DE LOS SUEROS / SAMPLE REFERENCES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | C- | A5 | A13 | A21 | A29 | A37 | A45 | A53 | A61 | A69 | A77 | A85 | A | C- | A5 | A13 | A21 | A29 | A37 | A45 | A53 | A61 | A69 | A77 | A85
B | C- | A6 | A14 | A22 | A30 | A38 | A46 | A54 | A62 | A70 | A78 | A86 | B | C- | A6 | A14 | A22 | A30 | A38 | A46 | A54 | A62 | A70 | A78 | A86
C | C+ | A7 | A15 | A23 | A31 | A39 | A47 | A55 | A63 | A71 | A79 | A87 | C | C+ | A7 | A15 | A23 | A31 | A39 | A47 | A55 | A63 | A71 | A79 | A87
D | C+ | A8 | A16 | A24 | A32 | A40 | A48 | A56 | A64 | A72 | A80 | A88 | D | C+ | A8 | A16 | A24 | A32 | A40 | A48 | A56 | A64 | A72 | A80 | A88
E | A1 | A9 | A17 | A25 | A33 | A41 | A49 | A57 | A65 | A73 | A81 | A89 | E | A1 | A9 | A17 | A25 | A33 | A41 | A49 | A57 | A65 | A73 | A81 | A89
F | A2 | A10 | A18 | A26 | A34 | A42 | A50 | A58 | A66 | A74 | A82 | A90 | F | A2 | A10 | A18 | A26 | A34 | A42 | A50 | A58 | A66 | A74 | A82 | A90
G | A3 | A11 | A19 | A27 | A35 | A43 | A51 | A59 | A67 | A75 | A83 | A91 | G | A3 | A11 | A19 | A27 | A35 | A43 | A51 | A59 | A67 | A75 | A83 | A91
H | A4 | A12 | A20 | A28 | A36 | A44 | A52 | A60 | A68 | A76 | A84 | A92 | H | A4 | A12 | A20 | A28 | A36 | A44 | A52 | A60 | A68 | A76 | A84 | A92
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.2 | 0.351 | 0.123 | 0.323 | 0.3 | 0.333 | 0.211 | 0.222 | 0.222 | 0.321 | 0.211 | 0.337 | A | 0.199 | 1.6 | 1.5 | 1.323 | 1.3 | 0.037 | 1.368 | 1.388 | 1.089 | 1.321 | 0.311 | 1.135
B | 0.202 | 0.35 | 0.231 | 0.5 | 0.258 | 0.245 | 0.258 | 0.123 | 0.214 | 0.258 | 0.9 | 0.32 | B | 0.189 | 1.55 | 0.994 | 1.5 | 0.258 | 1.07 | 0.958 | 1.089 | 1.299 | 1.358 | 0.8 | 1.32
C | 2.343 | 0.198 | 0.321 | 0.24 | 0.254 | 0.322 | 0.95 | 0.322 | 0.123 | 0.123 | 0.255 | 0.35 | C | 1.75 | 0.65 | 1.08 | 1.35 | 0.1 | 0.15 | 0.85 | 1.322 | 0.378 | 1.079 | 1.094 | 0.35
D | 2.343 | 0.284 | 0.5 | 0.8 | 0.111 | 0.324 | 0.214 | 0.522 | 0.255 | 0.222 | 0.222 | 0.123 | D | 1.65 | 1.04 | 1.3 | 1.085 | 1.096 | 0.44 | 1.399 | 1.122 | 0.444 | 1.274 | 0.333 | 0.663
E | 0.9 | 0.25 | 0.341 | 0.222 | 1.09 | 0.224 | 0.123 | 0.255 | 0.333 | 0.155 | 0.123 | 0.352 | E | 1.6 | 1 | 0.341 | 0.9 | 1.09 | 0.884 | 1.363 | 1.355 | 1.333 | 0.666 | 0.68 | 1.352
F | 0.152 | 0.3 | 0.321 | 0.333 | 0.333 | 1.67 | 0.333 | 0.145 | 0.214 | 0.312 | 0.222 | 0.25 | F | 1.504 | 0.98 | 1.321 | 1.333 | 0.333 | 1.35 | 0.85 | 1.055 | 1.093 | 1.312 | 1.298 | 0.354
G | 0.235 | 0.52 | 0.96 | 0.312 | 0.211 | 0.354 | 0.75 | 0.35 | 0.255 | 0.323 | 0.123 | 0.222 | G | 1.2 | 0.451 | 1.069 | 1.1 | 1.6 | 1.55 | 1.42 | 1.35 | 1.455 | 0.401 | 1.277 | 1.244
H | 0.3 | 0.91 | 0.159 | 0.123 | 0.254 | 0.346 | 0.123 | 0.335 | 0.211 | 0.254 | 0.333 | 0.788 | H | 0.9 | 1.094 | 1.1 | 0.4 | 1.087 | 0.346 | 1.266 | 1.335 | 1.08 | 0.4 | 1.073 | 0.788
VALIDACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS / VALIDATION AND RESULT INTERPRETATION
| C - |  | 0.00715 | OK | OK |  | DO 450nm AgPOS - DO450nm Ag NEG
| C + |  | 0.643 | OK
RESULTADOS / RESULTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
B | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
C | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
D | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
E | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
F | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
G | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
H | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
B | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
C | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
D | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
E | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
F | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
G | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
H | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
B | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
C | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
D | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
E | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
F | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
G | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
H | bar: A1 A2 A3 A4 to A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
|  |  | Nº | %
| Placa entera / Whole plate | Pos | 3 | 3.125
|  | Neg | 92 | 95.8333
|  | Dud | 1 | 1.0417
|  | TOTAL | 96 | 100
* Controles incluidos. Tenga en consideración su posición en la placa.
* Including controls. Check their place in the plate.